附件1：

入选《2011深圳防水指南》防水材料产品目录（27种）

A组(常用)产品（12种）：

1、弹性体改性沥青防水卷材（SBS）（GB 18242—2008）

2、预铺/湿铺防水卷材（GB/T 23457-2009）

3、自粘聚合物改性沥青防水卷材（GB 23441-2009）

4、三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材（GB18173.1-2006）

5、聚氯乙烯(PVC)防水卷材（GB 12952—2003）

6、聚乙烯丙纶卷材（GB18173.1-2006）

7、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（GB18173.1-2006）

8、聚氨酯防水涂料（GB/T 19250—2003）

9、聚合物水泥防水涂料（JS）（GB23445-2009）

10、聚合物防水砂浆（JC/T984-2005）

11、水泥基渗透结晶型防水材料（GB 18445—2001）

12、聚氨酯建筑密封胶（JC/T 482-2003）

B组产品（15种）：

1、HDPE/LDPE卷材（GB18173.1-2006）

2、塑性体改性沥青防水卷材（APP）（GB 18243—2008）

3、乙烯-醋酸乙烯共聚物防水卷材（EVA）（GB 18173.1-2006）

4、改性沥青耐根穿刺防水卷材（SBS）（JC/T 1075-2008）

5、纳基膨润土防水毯（JG/T 193-2006）

6、聚合物乳液（丙烯酸）防水涂料（JC/T 864—2008）

7、喷涂聚脲防水涂料（GB／T23446-2009）

8、无机防水堵漏材料（GB23440-2009）

9、砂浆、混凝土防水剂（JC 474—2008）

10、止水带（GB 18173.2-2000）

11、膨润土橡胶遇水膨胀止水条（JG/T 141-2001）

12、灌浆材料（聚氨酯类、环氧类等，JC/T 2041－2010）

13、聚硫建筑密封胶（JC/T 483-2006）

14、丙烯酸酯建筑密封胶（JC/T 484-2006）

15、保温防水一体化材料（系统）